## Til Basen
Subno | år | stasjon | nummer | Fisk (B,F) | mikrosomalt protein (mg/ml) | EROD (pmol/min mg protein) | Blodprotein (mg/mL) | ALA-D (ng PBG/min mg protein)
1 | 2020 | 23 | 1 | B |  | 41.957 | 80.2316 | 24.4002
2 | 2020 | 23 | 2 | B |  | 24.339 | 97.6511 | 27.4808
3 | 2020 | 23 | 3 | B |  | 42.0794 | 108.5476 | 25.2174
4 | 2020 | 23 | 4 | B |  | 46.2103 | 87.0076 | 20.658
5 | 2020 | 23 | 5 | B |  | 23.2695 | 94.8251 | 23.3985
6 | 2020 | 23 | 6 | B |  | 23.0632 | 97.6926 | 20.203
7 | 2020 | 23 | 7 | B |  | 33.4691 | 89.0349 | 27.3229
8 | 2020 | 23 | 8 | B |  | 31.6159 | 92.8396 | 29.6728
9 | 2020 | 23 | 9 | B |  | 23.753 | 111.8783 | 29.6395
10 | 2020 | 23 | 10 | B |  | 27.173 | 89.9699 | 20.506
11 | 2020 | 23 | 11 | B |  | 18.6491 | 94.3711 | 21.5961
12 | 2020 | 23 | 12 | B |  | 33.3598 | 94.0708 | 30.2883
13 | 2020 | 23 | 13 | B |  | 31.5906 | 101.9233 | 42.8774
14 | 2020 | 23 | 14 | B |  | 42.0187 | 89.8773 | 26.6377
15 | 2020 | 23 | 15 | B |  | 63.6506 | 85.0749 | 32.2799
16 | 2020 | 23 | 16 | B |  |  | 90.3868 | 23.7105
17 | 2020 | 23 | 17 | B |  | 23.0596 | 88.3871 | 34.3614
1 | 2020 | 30 | 1 | B |  | 41.8238 | 71.6423 | 18.615
2 | 2020 | 30 | 2 | B |  | 52.7912 | 74.1921 | 23.7021
3 | 2020 | 30 | 3 | B |  | 57.648 | 91.6807 | 25.5629
4 | 2020 | 30 | 4 | B |  | 59.8626 | 79.1093 | 11.2733
5 | 2020 | 30 | 5 | B |  | 26.2518 | 73.5696 | 26.8112
6 | 2020 | 30 | 6 | B |  | 32.8813 | 98.1472 | 23.878
7 | 2020 | 30 | 7 | B |  | 53.5408 | 85.2883 | 19.7225
8 | 2020 | 30 | 8 | B |  | 54.0693 | 72.0871 | 17.3584
9 | 2020 | 30 | 9 | B |  | 27.4048 | 101.6709 | 21.0369
10 | 2020 | 30 | 10 | B |  | 39.404 | 81.944 | 17.6053
11 | 2020 | 30 | 11 | B |  | 45.8575 | 79.6201 | 18.0551
12 | 2020 | 30 | 12 | B |  | 23.9947 | 75.6862 | 24.8074
13 | 2020 | 30 | 13 | B |  | 55.3434 | 70.0394 | 20.0285
14 | 2020 | 30 | 14 | B |  | 18.3044 | 90.1127 | 25.3666
15 | 2020 | 30 | 15 | B |  | 86.9346 | 95.0984 | 32.4001
1 | 2020 | 53 | 1 | B |  | 36.5881 | 98.9637 | 27.463
2 | 2020 | 53 | 2 | B |  | 21.8279 | 106.8827 | 25.1102
3 | 2020 | 53 | 3 | B |  | 24.962 | 99.2085 | 24.4152
4 | 2020 | 53 | 4 | B |  | 3.1524 | 88.0334 | 18.8407
5 | 2020 | 53 | 5 | B |  | 51.8551 | 102.8743 | 33.4275
6 | 2020 | 53 | 6 | B |  | 33.7885 | 92.9998 | 23.6755
7 | 2020 | 53 | 7 | B |  | 11.6701 | 101.3839 | 18.9279
8 | 2020 | 53 | 8 | B |  | 39.5625 | 80.9729 | 24.7158
9 | 2020 | 53 | 9 | B |  | 0.83421 | 102.4855 | 25.0586
10 | 2020 | 53 | 10 | B |  | 3.7138 | 117.8439 | 22.2587
11 | 2020 | 53 | 11 | B |  | 40.3562 | 101.3852 | 21.1389
12 | 2020 | 53 | 12 | B |  | 41.6395 | 90.3312 | 24.1027
13 | 2020 | 53 | 13 | B |  | 0.19431 | 105.2627 | 19.8926
14 | 2020 | 53 | 14 | B |  | 43.537 | 101.4964 | 24.347
15 | 2020 | 53 | 15 | B |  | 5.1809 | 86.9029 | 23.3334

## koder
ALA-D |  | EROD
Lab code | Sample code | Lab code | Sample code
37 | 23B 1 | 18 | 23B-1
43 | 23B 10 | 43 | 23B-2
44 | 23B 11 | 34 | 23B-3
28 | 23B 12 | 11 | 23B-4
5 | 23B 13 | 16 | 23B-5
19 | 23B 14 | 28 | 23B-6
3 | 23B 15 | 33 | 23B-7
45 | 23B 16 | 44 | 23B-8
14 | 23B 17 | 29 | 23B-9
46 | 23B 2 | 30 | 23B-10
6 | 23B 3 | 13 | 23B-11
24 | 23B 4 | 31 | 23B-12
32 | 23B 5 | 3 | 23B-13
7 | 23B 6 | 40 | 23B-14
18 | 23B 7 | 14 | 23B-15
27 | 23B 8
12 | 23B 9 | 38 | 23B-17
42 | 30B 1 | 2 | 30B-1
30 | 30B 10 | 26 | 30B-2
35 | 30B 11 | 41 | 30B-3
23 | 30B 12 | 19 | 30B-4
33 | 30B 13 | 8 | 30B-5
8 | 30B 14 | 12 | 30B-6
25 | 30B 15 | 7 | 30B-7
9 | 30B 2 | 6 | 30B-8
1 | 30B 3 | 35 | 30B-9
4 | 30B 4 | 46 | 30B-10
34 | 30B 5 | 32 | 30B-11
11 | 30B 6 | 21 | 30B-12
15 | 30B 7 | 37 | 30B-13
41 | 30B 8 | 42 | 30B-14
29 | 30B 9 | 36 | 30B-15
2 | 53 B10 | 24 | 53B-1
13 | 53B 1 | 20 | 53B-2
10 | 53B 11 | 39 | 53B-3
47 | 53B 12 | 27 | 53B-4
26 | 53B 13 | 4 | 53B-5
31 | 53B 14 | 25 | 53B-6
39 | 53B 15 | 45 | 53B-7
17 | 53B 2 | 17 | 53B-8
16 | 53B 3 | 15 | 53B-9
40 | 53B 4 | 22 | 53B-10
21 | 53B 5 | 1 | 53B-11
38 | 53B 6 | 9 | 53B-12
22 | 53B 7 | 23 | 53B-13
36 | 53B 8 | 5 | 53B-14
20 | 53B 9 | 10 | 53B-15

## ALA-D
ALA-D analysis on Blood | [9 empty] | ALA-D analysis on Blood
Project MILKYS | [9 empty] | Project MILKYS
2020 | [9 empty] | 2019
Lab code | Sample code | Protein (mg/l) | ng PBG/min/mg protein | Sample | Project | Date of analysis |  |  |  | Lab code | Sample code | Protein (mg/l) | ng PBG/min/mg protein | Sample | Project | Date of analysis
37 | 23B 1 | 80.2316 | 24.4002 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 1 | 23B 7 | 66.8407 | 13.6188 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
43 | 23B 10 | 89.9699 | 20.506 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 2 | 30B 14 | 81.2627 | 9.1291 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
44 | 23B 11 | 94.3711 | 21.5961 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 3 | 30B 15 | 81.2627 | 16.7388 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
28 | 23B 12 | 94.0708 | 30.2883 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 4 | 23B 11 | 96.1799 | 16.0484 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
5 | 23B 13 | 101.9233 | 42.8774 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 5 | 23B 1 | 81.2214 | 23.9639 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
19 | 23B 14 | 89.8773 | 26.6377 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 6 | 30B 12 | 65.5821 | 19.0725 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
3 | 23B 15 | 85.0749 | 32.2799 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 7 | 53B 5 | 92.4455 | 8.4304 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
45 | 23B 16 | 90.3868 | 23.7105 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 8 | 23B 4 | 92.8168 | 11.9337 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
14 | 23B 17 | 88.3871 | 34.3614 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 9 | 30B 10 | 78.3948 | 8.5034 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
46 | 23B 2 | 97.6511 | 27.4808 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 10 | 30B 9 | 78.4567 | 18.2392 | Blood | MILKYS | 25.05.2020 | Parameter | Blodprotein | ALA-D
6 | 23B 3 | 108.5476 | 25.2174 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 11 | 30B 2 | 77.2807 | 8.8809 | Blood | MILKYS | 25.05.2020 | MIN | 65.5821 | 8.4304
24 | 23B 4 | 87.0076 | 20.658 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | Parameter | Blodprotein | ALA-D | 12 | 30B 11 | 71.8543 | 8.694 | Blood | MILKYS | 25.05.2020 | MAX | 96.1799 | 23.9639
32 | 23B 5 | 94.8251 | 23.3985 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | MIN | 80.2316 | 20.203 | 13 | 23B 6 | 93.0644 | 10.7692 | Blood | MILKYS | 25.05.2020 | MEDIAN | 81.2214 | 11.9337
7 | 23B 6 | 97.6926 | 20.203 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | MAX | 111.8783 | 42.8774 | 14 | 23B 9 | 83.099 | 12.1113 | Blood | MILKYS | 25.05.2020 | AVG | 80.9849 | 13.0854
18 | 23B 7 | 89.0349 | 27.3229 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | MEDIAN | 92.8396 | 26.6377 | 15 | 30B 3 | 75.0111 | 10.1475 | Blood | MILKYS | 25.05.2020 | SD | 9.0775 | 4.5805
27 | 23B 8 | 92.8396 | 29.6728 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | AVG | 93.7512 | 27.0736 | 16 | 53B 4 | 98.6542 | 2.1767 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
12 | 23B 9 | 111.8783 | 29.6395 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | SD | 7.8317 | 5.693 | 17 | 53B 13 | 51.1905 | 3.4111 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
42 | 30B 1 | 71.6423 | 18.615 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 18 | 23B 3 | 85.5072 | 19.9264 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
30 | 30B 10 | 81.944 | 17.6053 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 19 | 53B 3 | 101.6149 | 5.1604 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
35 | 30B 11 | 79.6201 | 18.0551 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 20 | 53B 9 | 112.1325 | 7.913 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
23 | 30B 12 | 75.6862 | 24.8074 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 21 | 53B 12 | 61.1413 | 10.4958 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
33 | 30B 13 | 70.0394 | 20.0285 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 22 | 53B 2 | 96.5839 | 13.9547 | Blood | MILKYS | 25.05.2020
8 | 30B 14 | 90.1127 | 25.3666 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 23 | 53B 6 | 91.0973 | 8.9313 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
25 | 30B 15 | 95.0984 | 32.4001 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 24 | 30B 6 | 79.234 | 11.0991 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
9 | 30B 2 | 74.1921 | 23.7021 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 25 | 53B 11 | 90.1656 | 9.3629 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | Parameter | Blodprotein | ALA-D
1 | 30B 3 | 91.6807 | 25.5629 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 26 | 30B 13 | 69.0062 | 7.7484 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | MIN | 51.1905 | 2.1767
4 | 30B 4 | 79.1093 | 11.2733 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | Parameter | Blodprotein | ALA-D | 27 | 30B 7 | 69.441 | 12.0109 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | MAX | 112.1325 | 19.9264
34 | 30B 5 | 73.5696 | 26.8112 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | MIN | 70.0394 | 11.2733 | 28 | 30B 1 | 72.4638 | 18.0476 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | MEDIAN | 85.5072 | 10.4958
11 | 30B 6 | 98.1472 | 23.878 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | MAX | 111.8783 | 32.4001 | 29 | 53B 15 | 81.6149 | 15.6983 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | AVG | 84.2797 | 10.6487
15 | 30B 7 | 85.2883 | 19.7225 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | MEDIAN | 81.944 | 23.7021 | 30 | 23B 14 | 104.3478 | 13.7941 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | SD | 16.6845 | 4.9261
41 | 30B 8 | 72.0871 | 17.3584 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | AVG | 84.9768 | 22.6786 | 31 | 30B 5 | 67.0342 | 17.6634 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
29 | 30B 9 | 101.6709 | 21.0369 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | SD | 11.8413 | 5.2692 | 32 | 23B 2 | 89.5559 | 24.1104 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
2 | 53 B 10 | 117.8439 | 22.2587 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 33 | 23B 8 | 90.2093 | 20.0934 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
13 | 53B 1 | 98.9637 | 27.463 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 34 | 30B 8 | 68.3614 | 15.1243 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
10 | 53B 11 | 101.3852 | 21.1389 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 35 | 23B 5 | 87.6774 | 21.1188 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
47 | 53B 12 | 90.3312 | 24.1027 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 36 | 53B 10 | 82.879 | 23.7116 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
26 | 53B 13 | 105.2627 | 19.8926 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 37 | 53B 14 | 77.9377 | 14.6718 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
31 | 53B 14 | 101.4964 | 24.347 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 38 | 30B 4 | 72.9352 | 11.391 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
39 | 53B 15 | 86.9029 | 23.3334 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 |  |  |  | 39 | 23B 15 | 86.9015 | 19.9606 | Blood | MILKYS | 26.05.2020
17 | 53B 2 | 106.8827 | 25.1102 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 40 | 23B 13 | 82.246 | 18.5727 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | Parameter | Blodprotein | ALA-D
16 | 53B 3 | 99.2085 | 24.4152 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 |  |  |  | 41 | 23B 10 | 99.2751 | 19.8251 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | MIN | 67.0342 | 7.851
40 | 53B 4 | 88.0334 | 18.8407 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | Parameter | Blodprotein | ALA-D | 42 | 23B 12 | 83.0015 | 22.2345 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | MAX | 104.3478 | 24.1104
21 | 53B 5 | 102.8743 | 33.4275 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | MIN | 72.0871 | 17.3584 | 43 | 53B 7 | 88.5962 | 7.851 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | MEDIAN | 86.9015 | 18.5727
38 | 53B 6 | 92.9998 | 23.6755 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | MAX | 117.8439 | 33.4275 | 44 | 53B 1 | 88.7596 | 10.6583 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | AVG | 84.6645 | 17.3739
22 | 53B 7 | 101.3839 | 18.9279 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | MEDIAN | 101.3839 | 23.6755 | 45 | 53B 8 | 87.9632 | 18.877 | Blood | MILKYS | 26.05.2020 | SD | 9.3724 | 4.5156
36 | 53B 8 | 80.9729 | 24.7158 | Blood | MILKYS | 2021-06-11 | AVG | 97.105 | 23.2414 |  | MIN | 51.1905 | 2.1767
20 | 53B 9 | 102.4855 | 25.0586 | Blood | MILKYS | 2021-06-10 | SD | 10.5004 | 3.6632 |  | MAX | 112.1325 | 24.1104
| MIN | 70.0394 | 11.2733 | [7 empty] | MEDIAN | 82.879 | 13.6188
| MAX | 117.8439 | 42.8774 | [7 empty] | AVG | 82.94 | 13.8195
| MEDIAN | 91.6807 | 24.1027 | [7 empty] | SD | 12.0919 | 5.5687
| AVG | 91.7167 | 24.323 | [7 empty] | 2019 MIN | 51.1905 | 2.1767
| SD | 11.0557 | 5.3183 | [7 empty] | 2019 MAX | 112.1325 | 24.1104
| 2019 MIN | 51.1905 | 2.1767 | [7 empty] | 2019 MEDIAN | 82.879 | 13.6188
| 2019 MAX | 112.1325 | 24.1104 | [7 empty] | 2019 AVG | 82.94 | 13.8195
| 2019 MEDIAN | 82.879 | 13.6188 | [7 empty] | 2019 SD | 12.0919 | 5.5687
| 2019 AVG | 82.94 | 13.8195
| 2019 SD | 12.0919 | 5.5687

## EROD
|  |  | 2020 | 2019
stasjon | nummer | Fisk (B,F) | EROD (pmol/min mg protein) | EROD (pmol/min mg protein)
23 | 1 | B | 41.957 | 32.8332
23 | 2 | B | 24.339 | 19.8227
23 | 3 | B | 42.0794 | 28.6473
23 | 4 | B | 46.2103 | 20.974
23 | 5 | B | 23.2695 | 31.9867
23 | 6 | B | 23.0632 | 36.9436
23 | 7 | B | 33.4691 | 21.5485
23 | 8 | B | 31.6159 | 50.9964
23 | 9 | B | 23.753 | 25.7083
23 | 10 | B | 27.173 | 46.24
23 | 11 | B | 18.6491 | 36.9374
23 | 12 | B | 33.3598 | 59.5973
23 | 13 | B | 31.5906 | 47.5866
23 | 14 | B | 42.0187 | 84.5958
23 | 15 | B | 63.6506 | 45.9428
23 | 16 | B
23 | 17 | B | 23.0596
MIN |  |  | 18.6491 | 19.8227
MAX |  |  | 63.6506 | 84.5958
MEDIAN |  |  | 31.6032 | 36.9374
AVG |  |  | 33.0786 | 39.3574
SD |  |  | 11.3324 | 16.726
stasjon | nummer | Fisk (B,F) | EROD (pmol/min mg protein) | EROD (pmol/min mg protein)
30 | 1 | B | 41.8238
30 | 2 | B | 52.7912 | 19.1184
30 | 3 | B | 57.648 | 34.2646
30 | 4 | B | 59.8626 | 48.9773
30 | 5 | B | 26.2518 | 44.0493
30 | 6 | B | 32.8813 | 61.838
30 | 7 | B | 53.5408 | 4.4274
30 | 8 | B | 54.0693 | 62.2631
30 | 9 | B | 27.4048 | 12.3654
30 | 10 | B | 39.404 | 70.728
30 | 11 | B | 45.8575 | 80.3619
30 | 12 | B | 23.9947 | 2.4106
30 | 13 | B | 55.3434 | 70.1951
30 | 14 | B | 18.3044 | 23.3862
30 | 15 | B | 86.9346 | 15.619
MIN |  |  | 18.3044 | 2.4106
MAX |  |  | 86.9346 | 80.3619
MEDIAN |  |  | 45.8575 | 39.1569
AVG |  |  | 45.0741 | 39.286
SD |  |  | 17.2552 | 25.8137
stasjon | nummer | Fisk (B,F) | EROD (pmol/min mg protein) | EROD (pmol/min mg protein)
53 | 1 | B | 36.5881 | 10.8688
53 | 2 | B | 21.8279 | 26.1742
53 | 3 | B | 24.962 | 37.0272
53 | 4 | B | 3.1524 | 31.5074
53 | 5 | B | 51.8551 | 27.657
53 | 6 | B | 33.7885 | 31.0142
53 | 7 | B | 11.6701 | 32.7906
53 | 8 | B | 39.5625 | 38.7408
53 | 9 | B | 0.83421 | 39.1602
53 | 10 | B | 3.7138 | 41.837
53 | 11 | B | 40.3562 | 48.8819
53 | 12 | B | 41.6395 | 32.9031
53 | 13 | B | 0.19431 | 8.2138
53 | 14 | B | 43.537 | 37.26
53 | 15 | B | 5.1809 | 33.6333
MIN |  |  | 0.19431 | 8.2138
MAX |  |  | 51.8551 | 48.8819
MEDIAN |  |  | 24.962 | 32.9031
AVG |  |  | 23.9242 | 31.8446
SD |  |  | 17.6899 | 10.3328
(Alternativ MIN) |  |  | 11.6701
(Alternativ MAX) |  |  | 51.8551
(Alternativ MEDIAN) |  |  | 38.0753
(Alternativ AVG) |  |  | 34.5787
(Alternativ SD) |  |  | 11.2753

## notater
ALA-D 2020 (Laborant: Tania Cristina Gomes)
Veldig oversiktlig fremstilling av data, enkelt for ekstern leser å følge hele analyseprosessen, inkl proteinmålinger.
Protein inkl standardkurve er målt i kvadruplikate prøver, ALA-D i triplikate og standardkurven for ALA-D i duplikate prøver
Resultatene er generelt meget solide, med R2 i alle standardkurver på minst 0,995, og med homogene resultater innenfor replikate prøver.
Avikende data (pipetteringsfeil) er tydelig markert og ikke inkludert i beregnet gjennomsnittsverdi.
Avvikende fortynning er tydelig markert og tatt hensyn til i beregningene.
Sammenlignet med resultater fra 2019 er det målt sammenlignbare men noe høyere blodproteinnivåer i 2020. Basert på både gjennomsnitt og medianverdi er blodprotein 10,6% høyere i 2020 enn i 2019.
Nivåer av blodprotein i 2020 er sammenlignbar mellom forskjellige stasjoner.
ALA-D er omtrent dobbelt så høy i 2020 sammenlignet med 2019, målt som gjennomsnitt og medianverdi for hele populasjonen.
En enkel korrelasjonsanalyse gir ingen direkte sammenheng mellom ALA-D aktivitet og totalt blodprotein og viser derfor at parmetrene er uavhengige av hverandre.
Tania har sammenlignet ALA-D std-kurver for 2019 og 2020 og konkludert med at std kurver for 2020 har en annen (brattere) slope, grunnet bruk av nye batcher med reagenser.
Tania rapporterer også at blodprøver analysert i 2020 var av høyere kvalitet enn i 2019 mht. volum og koagulering.
Dette kan hjelpe på å forklare forskjeller mellom 2019 og 2020, men kan også skyldes andre faktorer, for eksempel Pb-nivåer (har ikke sett Pb-data i fiskelever).
Samlet ligger analyserte resultater i 2020 uansett innenfor normalen, sett i et litt lenger perspektiv.
EROD 2020 (Laborant: Maria Therese Hultman)
Mange forskjellige excelark og vanskelig å få oversikten. For mikrosomalt protein kan ikke lab code kobles til stasjon-/individnummer.
Foreslår at EROD-resultater i fremtiden sammenstilles tilsvarende ALA-D, det vil gjøre QA-prosessen enklere og mer effektiv.
Protein inkl standardkurve er målt i triplikate prøver, resorufin std er målt i duplikate prøver i 8 cykler, mens EROD-aktivitet er målt i fem replikater og 8 cykler. Tilsvarende opplegg som tidligere i MILKYS.
Også for EROD er det produsert std-kurver av svært høy kvalitet, med R2 på minst 0,999 både for resorufin (4 plater) og mikrosomprotein (2 plater).
Prøver fortynnet på forhånd, slik at alle prøver har 1.5 mg mikrosomprotein pr millimeter prøve. EROD er analysert på samme måte tidligere år.
Usikker om det bør etableres en cut-off for variabilitet mellom replikate prøver, for eksempel CV10%. Det er noen EROD-målinger hvor jeg ville ha fjernet resultater fra prøver som er forskjellig fra øvrige replikater.
Samtidig går det tydelig frem av resultatene, at fisk med "normal" EROD-aktivitet (>20 pmol/min mg protein) har generelt lavere variabilitet mellom replikater enn fisk med unormalt lav aktivitet.
EROD-aktiviteter målt i 2020 er generelt i samme størrelsesorden som i 2019. Det er derimot 5 målinger fra stasjon 53 med kunstig lav EROD-aktivitet i 2020, og hvor jeg er skeptisk til at prøveopparbeidingen har vært vellykket.
Disse 5 prøvene trekker ned medianverdien for stasjon 53 betraktelig. Jeg har beregnet alternative statistiske variabler ved å fjerne disse 5 målingene.
Jeg foreslår at det i MILKYS 2021-2025 etableres en kritisk nedre grense for EROD-aktivitet i fisk, for eksempel 5 (eller til og med 10) pmol pr minutt og mg mikrosomprotein.
Prøve 23-B16 er ikke rapportert for EROD. Uansett er det kjørt 16 analyser på stasjon 23.
Det er identifisert en regnefeil ved beregning av average og median EROD-aktivitet på stasjon 30. Korrigert i regneark "MILKYS 2021 - Results EROD.xlsx"

## kladd
EROD |  |  |  |  | Micr. prot |  |  | ALA-D - Resultater fra 2019
[8 empty] | Lab code | Sample code | Blodprotein (mg/ml) | ng PBG/min/mg protein
Sample ID | lab code | EROD pmol/min/mg protein | CV(%) |  | ID | labcode | Micr protein (mg/ml) | 1 | 23B 7 | 66.8407 | 13.6188
23B 1 | 24 | 32.8332 | 4.6933 |  | 23B 1 | 24 | 2.6971 | 2 | 30B 14 | 81.2627 | 9.1291
23B 2 | 19 | 19.8227 | 9.3647 |  | 23B 2 | 19 | 1.9104 | 3 | 30B 15 | 81.2627 | 16.7388
23B 3 | 17 | 28.6473 | 3.9865 |  | 23B 3 | 17 | 4.2217 | 4 | 23B 11 | 96.1799 | 16.0484
23B 4 | 3 | 20.974 | 6.5589 |  | 23B 4 | 3 | 3.7883 | 5 | 23B 1 | 81.2214 | 23.9639
23B 5 | 22 | 31.9867 | 6.1552 |  | 23B 5 | 22 | 3.728 | 6 | 30B 12 | 65.5821 | 19.0725
23B 6 | 40 | 36.9436 | 5.9884 |  | 23B 6 | 40 | 3.033 | 7 | 53B 5 | 92.4455 | 8.4304
23B 7 | 6 | 21.5485 | 6.9758 |  | 23B 7 | 6 | 4.0753 | 8 | 23B 4 | 92.8168 | 11.9337
23B 8 | 5 | 50.9964 | 7.4613 |  | 23B 8 | 5 | 3.2494 | 9 | 30B 10 | 78.3948 | 8.5034
23B 9 | 14 | 25.7083 | 4.0379 |  | 23B 9 | 14 | 3.1616 | 10 | 30B 9 | 78.4567 | 18.2392
23B 10 | 43 | 46.24 | 6.1444 |  | 23B 10 | 43 | 3.9091 | 11 | 30B 2 | 77.2807 | 8.8809
23B 11 | 41 | 36.9374 | 5.267 |  | 23B 11 | 41 | 3.0728 | 12 | 30B 11 | 71.8543 | 8.694
23B 12 | 1 | 59.5973 | 5.6905 |  | 23B 12 | 1 | 3.5432 | 13 | 23B 6 | 93.0644 | 10.7692
23B 13 | 23 | 47.5866 | 11.1351 |  | 23B 13 | 23 | 2.803 | 14 | 23B 9 | 83.099 | 12.1113
23B 14 | 12 | 84.5958 | 5.9467 |  | 23B 14 | 12 | 3.7695 | 15 | 30B 3 | 75.0111 | 10.1475
23B 15 | 2 | 45.9428 | 6.2377 |  | 23B 15 | 2 | 2.8363 | 16 | 53B 4 | 98.6542 | 2.1767
30B 1 |  |  |  |  | 30B 1 |  |  | 17 | 53B 13 | 51.1905 | 3.4111
30B 2 | 36 | 19.1184 | 4.2327 |  | 30B 2 | 36 | 3.9386 | 18 | 23B 3 | 85.5072 | 19.9264
30B 3 | 38 | 34.2646 | 4.0074 |  | 30B 3 | 38 | 5.5681 | 19 | 53B 3 | 101.6149 | 5.1604
30B 4 | 27 | 48.9773 | 3.4596 |  | 30B 4 | 27 | 6.321 | 20 | 53B 9 | 112.1325 | 7.913
30B 5 | 31 | 44.0493 | 6.1689 |  | 30B 5 | 31 | 3.8197 | 21 | 53B 12 | 61.1413 | 10.4958
30B 6 | 34 | 61.838 | 5.5174 |  | 30B 6 | 34 | 3.7793 | 22 | 53B 2 | 96.5839 | 13.9547
30B 7 | 28 | 4.4274 | 5.4637 |  | 30B 7 | 28 | 4.3841 | 23 | 53B 6 | 91.0973 | 8.9313
30B 8 | 25 | 62.2631 | 4.7747 |  | 30B 8 | 25 | 7.0243 | 24 | 30B 6 | 79.234 | 11.0991
30B 9 | 30 | 12.3654 | 4.021 |  | 30B 9 | 30 | 4.6868 | 25 | 53B 11 | 90.1656 | 9.3629
30B 10 | 26 | 70.728 | 4.9909 |  | 30B 10 | 26 | 6.2942 | 26 | 30B 13 | 69.0062 | 7.7484
30B 11 | 32 | 80.3619 | 2.0731 |  | 30B 11 | 32 | 4.723 | 27 | 30B 7 | 69.441 | 12.0109
30B 12 | 37 | 2.4106 | 18.1817 | høy cv forventes når aktivitet er lav | 30B 12 | 37 | 6.7457 | 28 | 30B 1 | 72.4638 | 18.0476
30B 13 | 29 | 70.1951 | 4.6654 |  | 30B 13 | 29 | 3.4224 | 29 | 53B 15 | 81.6149 | 15.6983
30B 14 | 35 | 23.3862 | 2.7951 |  | 30B 14 | 35 | 3.3283 | 30 | 23B 14 | 104.3478 | 13.7941
30B 15 | 33 | 15.619 | 3.2667 |  | 30B 15 | 33 | 5.0129 | 31 | 30B 5 | 67.0342 | 17.6634
53B 1 | 13 | 10.8688 | 6.4657 |  | 53B 1 | 13 | 3.0638 | 32 | 23B 2 | 89.5559 | 24.1104
53B 2 | 10 | 26.1742 | 2.5718 |  | 53B 2 | 10 | 5.5593 | 33 | 23B 8 | 90.2093 | 20.0934
53B 3 | 4 | 37.0272 | 10.2547 |  | 53B 3 | 4 | 2.9137 | 34 | 30B 8 | 68.3614 | 15.1243
53B 4 | 15 | 31.5074 | 12.3336 |  | 53B 4 | 15 | 3.0948 | 35 | 23B 5 | 87.6774 | 21.1188
53B 5 | 21 | 27.657 | 5.4296 |  | 53B 5 | 21 | 2.4644 | 36 | 53B 10 | 82.879 | 23.7116
53B 6 | 44 | 31.0142 | 11.0401 |  | 53B 6 | 44 | 1.8166 | 37 | 53B 14 | 77.9377 | 14.6718
53B 7 | 18 | 32.7906 | 5.2234 |  | 53B 7 | 18 | 2.346 | 38 | 30B 4 | 72.9352 | 11.391
53B 8 | 16 | 38.7408 | 5.3484 |  | 53B 8 | 16 | 2.8782 | 39 | 23B 15 | 86.9015 | 19.9606
53B 9 | 42 | 39.1602 | 4.1013 |  | 53B 9 | 42 | 4.5943 | 40 | 23B 13 | 82.246 | 18.5727 | Parameter | Blodprotein | ALA-D
53B 10 | 9 | 41.837 | 8.1131 |  | 53B 10 | 9 | 3.1254 | 41 | 23B 10 | 99.2751 | 19.8251 | MIN | 51.1905 | 2.1767
53B 11 | 39 | 48.8819 | 4.2423 |  | 53B 11 | 39 | 3.7303 | 42 | 23B 12 | 83.0015 | 22.2345 | MAX | 112.1325 | 24.1104
53B 12 | 11 | 32.9031 | 14.7169 |  | 53B 12 | 11 | 3.5221 | 43 | 53B 7 | 88.5962 | 7.851 | MEDIAN | 82.879 | 13.6188
53B 13 | 20 | 8.2138 | 3.3785 |  | 53B 13 | 20 | 4.6674 | 44 | 53B 1 | 88.7596 | 10.6583 | AVG | 82.94 | 13.8195
53B 14 | 8 | 37.26 | 7.6508 |  | 53B 14 | 8 | 4.4133 | 45 | 53B 8 | 87.9632 | 18.877 | SD | 12.0919 | 5.5687
53B 15 | 7 | 33.6333 | 9.4938 |  | 53B 15 | 7 | 2.8925
Stående kommentarer:
Dette er målt i en 2x fortynning av helblod, men det er den samme løsningen som brukes til analyse av Ala-D enzymaktivitet og korrigeres ikke der heller. Dette samsvarer med tidligere praksis.
Prøver fortynnet på forhånd, slik at alle prøver har 1.5 mg/ml prot |  |  |  |  | Mrk: Eivinds kommentar i 2012: ikke quench-korrrigert
Se CV%. Ingen høye, med unntak av fisk 30B 12 |  |  |  |  | (heller ikke tidligere)
Resultater ser ganske like ut som året før | [10 empty] | ALA-D
[5 empty] | Verdiene i 2019 er like de i 2018. | [5 empty] | Fortynningen tar ikke hensyn til en 2x i trinn 7.1.1 og 7.1.2. i protokoll. Dette fordi protein er målt i samme fortynning (blod løst i buffer)
[5 empty] | Har ikke nødvendig bakgrunnsinfo til å sjekke fortynninger/utregninger. | [5 empty] | Fortynningen tar ikke hensyn til en 2x i trinn 7.5.1 i protokoll (tilsetting av Ehrlich reagens), siden det antas at standard har gjennomgått samme behandling.
[5 empty] | Stoler på lab. Mangler data på prøve 1 fra 30B | [5 empty] | Fortynningen tar hensyn til en 2x i trinn 7.2.1. i protokoll (skulle vel egentlig vært 3x ihht protokoll, men ble gjort 2x).
Kommentar fra Lene 28/5-2018 (i fjor) | [10 empty] | Fortynningen tar hensyn til en 5x i trinn 7.2.2. og 7.2.3. (tilsetting av ALAD-reagent). Det antas altså at standarder ikke gjennomgår dette trinnet.
Når det gjelder Resorufin standarden leste den nye mer eller mindre det samme som sist, da denne var ny. MEN jeg leste den gamle batchen ved siden av (som vi har brukt tidligere år) for å sammenlikne og kontrollere. | [10 empty] | Fortynningen tar hensyn til en 2.2x i trinn 7.4.1 i protokoll (tilsetting av fellingsreagens/stoppløsning). Det antas altså at standard ikke felles.
Den tidligere vi har brukt hadde en absorbans på 0,5045, en nedgang fra 0,658 da den var ny. i kalkulert konsentrasjon har den da gått fra 0,008989 mM til 0,00689 mM siden den først ble laget (ca 23% nedgang).
Vi vet jo ikke når denne nedgangen har skjedd, jeg og Maria mistenker at det har skjedd etter ting har gått inn og ut av frysern i forbindelse med dugnader osv da vi først har lagt merke til en synlig forskjell i år. Jeg skal legge inn i protokollen og presisere at absorbans må leses på fryste aliquots av resorufin kort tid før EROD utføres. Vi kan jo diskutere videre sammen med Maria om det trengs. | [10 empty] | Resultatet av dette er at fortynningsfaktoren blir 22
MRK: Ikke gjort noe korrigering, siden mistenker at endringen har skjedd etter at 2016-prøver ble analysert.
Har sjekket at Tania har brukt fortynningsfaktor 22 i 2019. (Bekreftet).
MRK:
Har vi brukt protokoll uten Hg. Data som presenteres er også normalisert til uten felling av PBG.
Ble gjort en test for å sammenligne med tidligere protokoll, men noen forskjeller (gjelder både Hg og felling). Dog ingen korreksjonfaktor brukt.
Forskjell mellom ny og gammel protokoll er kun tilstedeværelsen av Hg i reagens.
Når det gjelder blodprotein:
Har ikke nødvendig bakgrunnsinfo til å sjekke fortynninger/utregninger.
Stoler på lab
Kan ikke se noe uvanlig. Like resultater som foregående år